Требования к качеству коммунальной услуги по электроснабжению и допустимой продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги по электроснабжению

Установлены Приложением № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (далее – Правила предоставления коммунальных услуг):

| Требования к качеству к коммунальной услуги по электроснабжению | Допустимые отклонения качества коммунальной услуги по электроснабжению |
| --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года | Допустимая продолжительность перерыва электроснабжения: 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа - при наличии 1 источника питания. |
| Постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании | Отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается ("ГОСТ 32144-2013. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения"). |

В соответствии с п.34 Правил предоставлении коммунальных услуг потребитель обязан:

а) при обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внутриквартирном оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а также при обнаружении иных нарушений качества предоставления коммунальных услуг немедленно сообщать о них в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя или в иную службу, указанную исполнителем, а при наличии возможности - принимать все меры по устранению таких неисправностей, пожара и аварий;

б) при обнаружении неисправностей, повреждений коллективного (общедомового), индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета или распределителей, нарушения целостности их пломб немедленно сообщать об этом в аварийно-диспетчерскую службу исполнителя или в иную службу, указанную исполнителем.

При обнаружении факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность в многоквартирном доме, потребитель уведомляет аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации, товарищества или кооператива, осуществляющих управление многоквартирным домом либо  аварийно-диспетчерскую службу лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, либо иной организации, с которой заключен договор об аварийно-диспетчерском обслуживании.  Телефонные номера аварийно-диспетчерской службы управляющими организациями, товариществами, кооперативами или лицами, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, доводятся до потребителей путем указания в договоре, содержащем положения о предоставлении коммунальных услуг (договоре управления многоквартирным домом), либо в договоре, содержащем положения о выполнении работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при непосредственном управлении), а также размещения на досках объявлений, расположенных в подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (жилой дом или комплекс жилых домов), на сайте управляющей организации, товарищества, кооператива или иного лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в сети Интернет, а также на досках объявлений, расположенных в помещении управляющей организации, товарищества, кооператива или иного лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

При обнаружении факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в жилом доме (довладении) потребитель уведомляет аварийно-диспетчерскую службу сетевой организации, к электрическим сетям которой технологически присоединен жилой дом (домовладение). Перечень адресов и номеров телефонов аварийно-диспетчерских служб сетевых организаций размещены на сайте Гарантирующего поставщика в сети Интернет (https://www.ch-sk.ru/important-information), а также на досках объявлений, расположенных в помещениях Гарантирующего поставщика.